PREGÃO PRESENCIAL 98/2018 – RETIFICAÇÃO Nº 01

Levamos ao conhecimento dos interessados a alteração do anexo D (relação do itens) do edital do Pregão Presencial 98/2018.

**ONDE SE LÊ;**

**RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO**

Item 01 BOMBA 6 SUBMERSA VBOP -64 17,0 HP EST COM ALTURA MANOMÉTRICA DE 189MCA

Item 02 QUADRO DE COMANDO

Item 03APARELHO DE PRESSAO

**LEIA-SE;**

Item 01 Conjunto motobomba 6" submersa, 17 HP, 14 EST, Trifásica 220/380V 60 Hz, com altura manométrica de 189 mca e vazão de 15m³/h.

Item 02- Quadro de comando automático para bomba de poço artesiano trifásico 380 V, incluindo soft starter SSW05 85A;

Item 03 - Kit de pressão para desligamento automático de poço artesiano, multi-tensão e pressão regulável;

Abdon Batista, 09 de novembro de 2018.